## 別表1（居室換気）
別 | 表 | 1 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表 （A4)
測定年月日 | [6 empty] | 測定機器メーカー名 | [8 empty] | 型式番号等
階 |  |  |  | 室 名 | 必要換気量 | （㎥/h ) |  | 換 気 方 式 | [5 empty] | 換気設備機種名 | ＊注1） |  | 換気状況の評価 | ＊注2） | 判 定
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
注 1） 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注 2） 「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。

## 別表2（調理室換気）
別 | 表 | 2 | 換 気 設 備 を 設 け る べ き 調 理 室 等 の 換 気 風 量 測 定 表 （A4)
測定年月日 | [5 empty] | 測定機器メーカー名 | [9 empty] | 型式番号等
室 番 （場所） |  |  |  | 使用器具 | 発 熱 量（kW) | 換 気 型 式 (n) | [7 empty] | 必要換気量（㎥/h) | 開口面積（㎡） | 測定風速（ｍ/s) | ＊注） | 測定風量（㎥/h) | 判 定
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
注 ） 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

## 別表3（排煙）
別 | 表 | 3 | 排 煙 風 量 測 定 記 録 表 （A4) | [7 empty] | ＊注1）
測定年月日 | [9 empty] | 測定機器メーカー名 | [8 empty] | 型式番号等
1 |  | 排煙機系統 （機器番号等） | [10 empty] | 排煙機銘板表示 |  |  | 排煙機の規定風量
[16 empty] | 最大防煙区画面積 |  |  |  | ㎡ | × | 1 | or | 2 | = |  |  |  | ㎥/min
2 |  | 排 煙 口 | [23 empty] | 判 定
|  | 階 |  | 室 名 |  |  |  | 排煙口面積 |  |  |  | （㎡） | 測定風速 | （ｍ/s) | ＊注2） | 測定風量 |  | （㎥/min) | 規定風量 |  |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3 |  | 排 煙 機 | [23 empty] | 判 定
|  | 排煙機 （番号等） |  |  |  |  | 煙排出口面積 |  |  |  |  | （㎡） | 測定風速 | （ｍ/s) | ＊注2） | 測定風量 |  | （㎥/min) | 規定風量 |  |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
4 |  | 直結エンジン（内燃エンジン） | [5 empty] | 予備電源又は直結エンジン | [7 empty] | 5 | 排煙系統図 （排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | の有無 | [5 empty] | 切り替え
|  |  | 有 |  | ・ | 無 |  |  | 指摘なし |  | ・ | 要是正
注 | 1） |  | 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
注 | 2） |  | 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注 | 3） |  | 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。
2 |  | 排 煙 口 | [23 empty] | 判 定
|  | 階 |  | 室 名 |  |  |  | 排煙口面積 |  |  |  | （㎡） | 測定風速 | （ｍ/s) | ＊注2） | 測定風量 |  | （㎥/min) | 規定風量 |  |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正

## 別表3-2（給気式排煙）
別 | 表 | 3 | - | 2 | 排 煙 風 量 測 定 記 録 表 （A4) | [8 empty] | 給 気 式 （ 特 殊 な 構 造 の 排 煙 設 備 ）
測定年月日 | [10 empty] | 測定機器 メーカー名 | [11 empty] | 型式番号等
1 |  | 給気送風機系統 （機器番号等） | [12 empty] | 給気送風機銘板表示 |  |  |  | 給気送風機の性能 （風量）
㎥/min
2 |  | 排 煙 口 | [23 empty] | 判 定
|  | 階 |  | 室 名 |  |  |  |  | 排煙口面積 |  |  | （㎡） |  |  | 測定風速 |  | （ｍ/s) | ＊注1） | 測定風量 |  | （㎥/min) |  | 規定風量 |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3 |  | 給 気 送 風 機 | [23 empty] | 判 定
|  | 吸込口面積 | [5 empty] | （㎡） |  | 測定風速 |  |  |  | （ｍ/s) |  | ＊注1） | 測定風量 |  |  | （㎥/min) |  | 規定風量 |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
4 |  | 直結エンジン（内燃エンジン） | [6 empty] | 予備電源又は直結エンジン | [9 empty] | 5 | 排煙系統図 （給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | の有無 | [6 empty] | 切り替え
|  |  | 有 |  |  | ・ | 無 |  |  | 指摘なし |  | ・ | 要是正
注 | 1） |  | 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注 | 2） |  | 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。
2 |  | 排 煙 口 | [23 empty] | 判 定
|  | 階 |  | 室 名 |  |  |  |  | 排煙口面積 |  |  |  | （㎡） |  | 測定風速 |  | （ｍ/s) | ＊注1） | 測定風量 |  | （㎥/min) |  | 規定風量 |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3 |  | 給 気 送 風 機 | [23 empty] | 判 定
|  | 吸込口面積 | [5 empty] | （㎡） |  | 測定風速 |  |  |  | （ｍ/s) |  | ＊注1） | 測定風量 |  |  | （㎥/min) |  | 規定風量 |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正

## 別表3-3（加圧式排煙）
別 | 表 | 3 | - | 3 | 排 煙 風 量 測 定 記 録 表 （A4) | [10 empty] | 加 圧 式 （ 加 圧 防 排 煙 設 備 ）
測定年月日 | [11 empty] | 測定機器メーカー名 | [12 empty] | 型式番号等
1 |  | 給気送風機系統 （機器番号等） | [14 empty] | 給気送風機銘板表示 |  |  |  | 給気送風機の性能 （風量）
㎥/min
2 |  | 遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口 | [26 empty] | 判 定
|  | 階 |  |  | 室 | 名 |  | 空気逃し口の方式 |  |  |  |  | ＊注1） | 測定排出風速 |  |  |  | (ｍ/s) | ＊注2） | 規定排出風速 |  | (ｍ/s) | ＊注3） | 算定式 |  | ＊注3） | 遮煙開口部の高さ | （ｍ)
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
3 |  | 直結エンジン（内燃エンジン） | [7 empty] | 予備電源又は直結エンジン | [10 empty] | 4 | 排煙系統図（給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | の有無 | [7 empty] | 切り替え
|  |  | 有 |  |  | ・ | 無 |  |  |  | 指摘なし |  |  | ・ | 要是正
注 | 1） |  | 「空気逃し口の方式」欄には､該当するチェックボックスに「✔」マークを入れる｡
注 | 2） |  | 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注 | 3） |  | 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、 規定排出
風速Ｖの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入
する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排出風速」欄に記入
する。この場合において、Ｖは排出風速、Ｈは遮煙開口部の高さを表す。
①Ｖ＝2.7√Ｈ ②Ｖ＝3.3√Ｈ ③Ｖ＝3.8√Ｈ
注 | 4） |  | 自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定
値等が適正であるか否かを判定すること。
2 |  | 遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口 | [26 empty] | 判 定
|  | 階 |  |  | 室 | 名 |  | 空気逃し口の方式 |  |  |  |  | ＊注1） | 測定排出風速 |  |  |  | (ｍ/s) | ＊注2） | 規定排出風速 |  | (ｍ/s) | ＊注3） | 算定式 |  | ＊注3） | 遮煙開口部の高さ | （ｍ)
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式

## 別表4（照明）
別 | 表 | 4 | 非 常 用 の 照 明 装 置 の 照 度 測 定 表 （A4)
測定年月日 | [5 empty] | 測定機器メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
光源の種類 | [5 empty] | 最低照度の測定場所 |  |  |  | 最低照度 (lx) |  |  |  |  | 判 定
[6 empty] | 階 | 部屋・廊下等
白 熱 灯
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
蛍 光 灯
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能なし）
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能あり）
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
その他( ）
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
（別紙）
階 別 |  |  |  |  | 測 定 場 所 |  |  | 測 定 位 置 | ＊注1） | 光 源 の 種 類 |  | ＊注2） | 照 度 (lx) | ＊注3） | 判 定
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
| 注 | 1） |  | 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
| 注 | 2） |  | 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、ＬＥＤランプ（自動検査機能なし）、LEDランプ（自動検査機能あり）、その他の別及び電池内蔵のものであっては、
（内）と付す。
| 注 | 3） |  | 「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値（lx）を記入し、自動検査機能を有する者にあっては、「-」を記入する。
（別紙）
階 別 |  |  |  |  | 測 定 場 所 |  |  | 測 定 位 置 | ＊注1） | 光 源 の 種 類 |  | ＊注2） | 照 度 (lx) |  | 判 定
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正